## 別紙９改訂20170521
様式第１ 別紙９ |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 作業エリア
【蓄電システムの「システム価格」、「補助率、上限」算定チェックシート(第１号、第６号事業用)】改訂版
：
連絡先（氏名、電話番号） |  | ：
申請者は、以下のすべての黄色の枠内について記載を行った上、本算定チェックシートを他の書類と一緒に提出する。
・対象事業について：申請事業の事業区分を記載(事業の号数の、「1」、｢6」のいずれかの数字を入力) |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 第6号 | 第1号
・申請団体（個人）の種別(地方公共団体は「1」、非営利法人等は「2」、民間企業等は｢3」を入力 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  |  | 1
2
１．蓄電池の性能等に関する記載 | [8 empty] | 第6号
メーカー仕様書（添付提出のこと）に基づき以下について記載する。 | [8 empty] | 3
|  |  | 黄色枠内に記入 |  |  |  |  | 1 | 1
蓄電容量＊ （kWh） |  |  |  | kWh ＊蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 |  |  | ① | 6 | 2
蓄電池の定格出力 |  |  |  | kW |  |  | ② |  | 3
太陽光発電等用パワーコンディショナーの定格出力 |  |  |  | kW |  |  | ③
蓄電容量/定格出力 |  |  | 0 | (自動計算) ①÷② |  |  | ④
家庭用/業務用産業用の判別＊ |  |  |  | (自動判別） ＊家庭用蓄電池は蓄電容量／定格出力が2.0以上のもの、業務用産業用蓄電池は蓄電容量／定格出力が2.0未満のものとする。 |  |  | ⑤ | 0 | ←データ有り要注意
蓄電池保証年数＊ プルダウンから選択→ |  |  |  | 年 ＊家庭用の場合、メーカー保証書の保証年数を記載のこと。 |  |  | ⑥ | OK
２．蓄電システム費、工事費・据付費の算定
見積書（添付提出のこと）に基づき記載、金額は消費税抜きベースで記載、間接工事費・値引き等は、各項目に按分して計上のこと。
費用区分 |  |  | 項目 | ﾒｰｶｰ名、仕様等 | 見積書金額 (円、消費税抜き) | 算定対象金額 (円、消費税抜き)
蓄電システム費 注：PCS（パワーコンディショナー）については、a）～c）の該当する場合を選択し、記載すること。 |  |  | 蓄電池本体 |  |  | 0
|  |  | ＰＣＳ（下記 a～c から選択し右欄に記載） |  |  |  |  | a) 蓄電池専用
|  |  | a)蓄電池専用制御装置(PCS)の場合 |  |  | 0 |  | b) PV共用（切分け可）
|  |  | b）PVと共用の蓄電池制御装置(PCS、切分可の場合) |  |  | 0 |  | c) PV共用（切分け不可）
|  |  | c）PVと共用の蓄電池制御装置(切分不可の場合)＊ ＊：算定対象金額とは、「1万円×PCS定格出力(kW)」を控除したもの |  |  | 0
|  |  | 計測・表示装置 |  |  | 0
|  |  | 対象電池を収納する外箱・コンテナ |  |  | 0
工事費・据付費 注：工事費・据付費は補助対象設備の導入に不可欠なものに限る。 |  |  | 工事費 |  |  | 0
|  |  | 据付費 |  |  | 0
|  |  | 蓄電システム費 | 0 | 円 消費費税抜きベース | (自動計算) | ⑦
|  |  | 工事費・据付費 | 0 | 円 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑧
家庭用の場合 ： |  |  | 蓄電容量1kWhあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kWh、⑦÷① 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ
業務用産業用の場合 ： |  |  | 定格出力1kWあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kW 、⑦÷② 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ’
３．蓄電システム要件のチェック
以下の各項目について、満たす場合は「〇」、満たさない場合は「×」を記載。 （根拠資料として、メーカー仕様書、保証書等の書類を添付のこと)
項目 | [5 empty] | 〇、×を記載
a)再生可能エネルギー発電設備を導入する場合に限る。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0 | ○
b)導入する再生可能エネルギー発電設備の出力の同等以下。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0 | ×
c)系統電力からの蓄電は行わない。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
d)蓄電システム費の価格要件（目標価格との比較） 将来、自立的に普及する蓄電システム市場の成立を目的とし、市場の活性化と、量産体制整備後のさらなるコストダウンを加速させるため、以下の条件を満たしているかを確認。 要件：⑨aの蓄電システム費が、以下の表の機器毎の保証年数に応じて設定した目標価格（⑨b）以下の蓄電システムであること。 【⑤で家庭用と判別された場合】保証年数に該当するケースを選択（目標価格⑨bを確定）。 【⑤で業務用産業用と判別された場合】下表の業務用産業用を選択（目標価格⑨bを確定）。 注：目標価格を判定する保証年数は、原則メーカーの保証年数（無償保証に限る）とする。当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。
| 区分 |  | 保証年数※ | 目標価格（蓄電システム費） |  | 該当
| 家庭用 |  | 10年 | 蓄電容量１kWh あたり 15万円 |  |  | ⑨b | 0 | 150000
|  |  | 11年 | 蓄電容量１kWh あたり 16.5万円 |  |  |  | 0 | 165000
|  |  | 12年 | 蓄電容量１kWh あたり 18万円 |  |  |  | 0 | 180000
|  |  | 13年 | 蓄電容量１kWh あたり 19.5万円 |  |  |  | 0 | 195000
|  |  | 14年 | 蓄電容量１kWh あたり 21万円 |  |  |  | 0 | 210000
|  |  | 15年以上 | 蓄電容量１kWh あたり 22.5万円 |  |  |  | 0 | 225000
| 業務用産業用 |  | － | 定格出力１kW あたり 25万円 |  |  |  | 0 | 250000
| 蓄電システム費（⑨a または⑨a’）と目標価格（⑨b）の比較判定 |  | ⑨a または⑨a’が⑨b以下の場合 ： 要件を満たす→〇 ⑨a または⑨a’が⑨bを越える場合 ： 要件を満たさない→× |  |  |  |  | 0 | 0
e）登録要件（家庭用の場合のみ記入） （業務用産業用の場合は記入不要） |  |  | 以下の登録要件を満たすか。 要件を満たす→〇 要件を満たさない→×
| 項目 |  | 登録要件詳細 |  |  | プルダウンから選択
| ①蓄電池パッケージ |  | 蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナ等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、「JEM」規格で定義された容量を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号（以下、「パッケージ型番」という。）が付与されていること。 |  |  |  |  | 0
| ②性能表示基準 |  | 定格出力、出力可能時間、保証期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされている蓄電システムであること。 |  |  |  |  | 0
| ③蓄電池部安全基準 |  | ○リチウムイオン蓄電池部の場合 蓄電池部が、「JIS C8715-2」に準拠したものであること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 ○リチウムイオン蓄電池部以外の場合 蓄電池部が、平成二十六年四月十四日消防庁告示第十号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。 |  |  |  |  | 0
| ④蓄電システム部安全基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電システム部が、「JIS C4412-1」または 「JIS C4412-2」に準拠したものであること。 ※ 「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 |  |  |  |  | 0
| ⑤震災対策基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、且つ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 |  |  |  |  | 0
| ⑥保証期間 |  | メーカー保証およびサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 |  |  |  |  | 0
【蓄電システム要件の最終判定】（上記チェック項目でひとつでも「×」があれば、不合格（蓄電池は補助対象外）。 | [5 empty] | 【判定】
すべての要件を満たす場合 ： |  |  | 合格。以下の「４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定」へ進む。 |  |  |  |  | 家庭用 | 業務産業用
ひとつでも×がある場合 ： |  |  | 不合格（この時点で算定チェック終了） |  |  |  |  | 0 | 0
４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定
冒頭に記載の対象事業、申請団体種別、家庭用/業務用産業用に応じて、以下のとおり、自動計算される。 注：地方公共団体と地方公共団体以外では消費税の取扱いが異なる（地方公共団体以外の申請者については、 消費税分は補助対象外）。
４－１．上記判定で「家庭用蓄電池」の場合
(１)蓄電システム費の補助率、上限、補助額の算定
⑦の蓄電システム費÷3 |  |  |  | 0 | 円 Ａ（消費税抜きベース）
①の蓄電容量(kWh)×4万円 |  |  |  | 0 | 円 Ｂ（消費税抜きベース）
定額補助金・定率補助金額の算定
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑪
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑫
⑪、⑫を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ⑬
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ⑭
⑬、⑭を別紙４経費内訳に転記する。
（２）工事費・据え付け費の補助率、上限、補助額の算定
⑧の(工事費+据付費)÷2 |  |  |  | 0 | Ａ（消費税抜きベース）
5万円 |  |  |  | 0 | Ｂ（消費税抜きベース）
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑮
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑯
⑮、⑯を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ⑰
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ⑱
⑰、⑱を別紙４経費内訳に転記する。
４－２．上記判定で「業務用産業用蓄電池」の場合
(１)蓄電システム費の補助率、上限、補助額の算定
⑦の蓄電システム費÷3 |  |  |  | 0 | 円 Ａ（消費税抜きベース）
②の定格出力(kW)×8万円 |  |  |  | 0 | 円 Ｂ（消費税抜きベース）
定額補助金・定率補助金額の算定
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑲
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑳
⑲、⑳を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ㉑
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ㉒
㉑、㉒を別紙４経費内訳に転記する。
（２）工事費・据え付け費の補助率、上限、補助額の算定
⑧の(工事費+据付費)÷2
定率補助金扱いとする。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ㉓
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ㉔
㉓、㉔を別紙４経費内訳に転記する。
注：個々の工事費目によっては、補助対象外経費が含まれる場合がある。