## 目次
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式〔売電・売熱事業〕 目次
1 | 風力発電事業
2 | 小水力発電事業
3 | 地熱（温泉熱）発電事業
4 | バイオマス発電事業（木質バイオマス）
5 | バイオマス発電事業（湿潤バイオマス）
6 | バイオマス熱利用事業（木質バイオマス）
7 | バイオマス熱利用事業（湿潤バイオマス）
8 | 地熱（温泉熱）利用事業
9 | 地中熱利用事業
10 | 温度差エネルギー熱利用事業
11 | 雪氷熱利用事業

## 風力発電事業
〔売電・売熱事業〕風力発電事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。なお、発電端出力と送電端出力がある場合、送電端出力を入力してください。送電端出力は、発電端出力から所内電力を差し引いた出力です。
| ②想定発電量 |  |  | kWh/年 |  | 本補助事業で導入する設備の①システム容量、③想定年間稼働時間、設備利用率の積によって求められた想定年間発電量（kWh/年）を入力してください。
| ③想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ④売電単価 |  |  | 円/kWh |  | 本補助事業で導入する設備で発電する電気販売単価（円/kWh）を入力してください。なお、本補助事業では、固定価格買取制度を用いた電気の販売はできません。
| ⑤補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑥補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑦イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「⑤補助対象経費支出予定額-⑥補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑨本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑨ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑩-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑨ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑩-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑨ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑩-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑨ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑩-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑨ |  | ⑩-1)～⑩-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑪電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-1-5
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-1-5
| 環境配慮事項に係る合意形成ができないことによる事業化断念となるリスク |  |  |  | p.3-1-4
| 運転開始後の風速が、事前に予測した風速を下回り、予定していた発電量が得られないリスク |  |  |  | p.3-1-4
| 風況の経年変動により、運転開始後の年次によって、事前に予測した発電量が変動するリスク |  |  |  | p.3-1-4
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック

## 小水力発電事業
〔売電・売熱事業〕小水力発電事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。なお、発電端出力と送電端出力がある場合、送電端出力を入力してください。送電端出力は、発電端出力から所内電力を差し引いた出力です。
| ②想定発電量 |  |  | kWh/年 |  | 本補助事業で導入する設備の①システム容量、③想定年間稼働時間、設備利用率の積によって求められた想定年間発電量（kWh/年）を入力してください。
| ③想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ④売電単価 |  |  | 円/kWh |  | 本補助事業で導入する設備で発電する電気販売単価（円/kWh）を入力してください。なお、本補助事業では、固定価格買取制度を用いた電気の販売はできません。
| ⑤補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑥補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑦イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「⑤補助対象経費支出予定額-⑥補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑨本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑨ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑩-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑨ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑩-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑨ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑩-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑨ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑩-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑨ |  | ⑩-1)～⑩-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑪電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-1-5
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-1-5
| 許認可手続の結果、計画していた許可流量が得られないリスク |  |  |  | p.3-2-4
| 凍結や積雪等により水路の流水が寸断され、取水が不可能になるリスク |  |  |  | p.3-2-5
| 降雪の影響、渇水の発生等気象条件の変化による流量の変動により、流況調査に基づく見積りよりも得られる水量が少ないリスク |  |  |  | p.3-2-5
| 土砂の大量流入等により、取水設備の取水能力が低下するリスク |  |  |  | p.3-2-5
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック

## 地熱（温泉熱）発電事業
〔売電・売熱事業〕地熱（温泉熱）発電事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。なお、発電端出力と送電端出力がある場合、送電端出力を入力してください。送電端出力は、発電端出力から所内電力を差し引いた出力です。
| ②想定発電量 |  |  | kWh/年 |  | 本補助事業で導入する設備の①システム容量、③想定年間稼働時間、設備利用率の積によって求められた想定年間発電量（kWh/年）を入力してください。
| ③想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ④売電単価 |  |  | 円/kWh |  | 本補助事業で導入する設備で発電する電気販売単価（円/kWh）を入力してください。なお、本補助事業では、固定価格買取制度を用いた電気の販売はできません。
| ⑤補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑥補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑦イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「⑤補助対象経費支出予定額-⑥補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑨本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑨ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑩-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑨ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑩-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑨ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑩-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑨ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑩-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑨ |  | ⑩-1)～⑩-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑪電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-1-5
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-1-5
| 地熱資源の減衰等の懸念により調査・手続の長期化、合意形成ができないことによる事業化断念となるリスク |  |  |  | p.3-3-4
| 地熱資源の減衰リスク |  |  |  | p.3-3-4
チェック
チェック
チェック
チェック

## バイオマス発電事業（木質バイオマス）
〔売電・売熱事業〕バイオマス発電事業（木質バイオマス）
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。なお、発電端出力と送電端出力がある場合、送電端出力を入力してください。送電端出力は、発電端出力から所内電力を差し引いた出力です。
| ②想定発電量 |  |  | kWh/年 |  | 本補助事業で導入する設備の①システム容量、③想定年間稼働時間、設備利用率の積によって求められた想定年間発電量（kWh/年）を入力してください。
| ③想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ④売電単価 |  |  | 円/kWh |  | 本補助事業で導入する設備で発電する電気販売単価（円/kWh）を入力してください。なお、本補助事業では、固定価格買取制度を用いた電気の販売はできません。
| ⑤補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑥補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑦イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「⑤補助対象経費支出予定額-⑥補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業費を含めてください。
| ⑧年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑨本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑨ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑩-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑨ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑩-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑨ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑩-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑨ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑩-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑨ |  | ⑩-1)～⑩-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業の燃料調達費を含めてください。バイオマス燃料製造設備を導入せず燃料調達する場合は、その経費も含めてください。
| ⑪電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-1-5
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-1-5
| 必要な量の原料が調達できないリスク |  |  |  | p.3-4-4
| 木質系バイオマスボイラーは負荷追従性が低いため、負荷の変動に応じて出力を上下させると不完全燃焼や故障が発生するリスク |  |  |  | p.3-4-4
チェック
チェック
チェック
チェック

## バイオマス発電事業（湿潤バイオマス）
〔売電・売熱事業〕バイオマス発電事業（湿潤バイオマス）
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。なお、発電端出力と送電端出力がある場合、送電端出力を入力してください。送電端出力は、発電端出力から所内電力を差し引いた出力です。
| ②想定発電量 |  |  | kWh/年 |  | 本補助事業で導入する設備の①システム容量、③想定年間稼働時間、設備利用率の積によって求められた想定年間発電量（kWh/年）を入力してください。
| ③想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ④売電単価 |  |  | 円/kWh |  | 本補助事業で導入する設備で発電する電気販売単価（円/kWh）を入力してください。なお、本補助事業では、固定価格買取制度を用いた電気の販売はできません。
| ⑤補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑥補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑦イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「⑤補助対象経費支出予定額-⑥補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業費を含めてください。
| ⑧年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑨本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑩本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑨ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑩-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑨ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑩-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑨ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑩-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑨ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑩-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑨ |  | ⑩-1)～⑩-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業の燃料調達費を含めてください。バイオマス燃料製造設備を導入せず燃料調達する場合は、その経費も含めてください。
| ⑪電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-1-5
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-1-5
| 必要な量の原料が調達できないリスク |  |  |  | p.3-4-4
チェック
チェック
チェック

## バイオマス熱利用事業（木質バイオマス）
〔売電・売熱事業〕バイオマス熱利用事業（木質バイオマス）
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。
| ②想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ③売熱単価 |  |  | 円/GJ |  | 本補助事業で導入する設備で熱供給する熱販売単価（円/GJ）を入力してください.
| ④補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑤補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑥イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「④補助対象経費支出予定額-⑤補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業費を含めてください。
| ⑦年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑧本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑧ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑨-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑧ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑨-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑧ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑨-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑧ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑨-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑧ |  | ⑨-1)～⑨-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業の燃料調達費を含めてください。バイオマス燃料製造設備を導入せず燃料調達する場合は、その経費も含めてください。
| ⑩電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 必要な量の原料が調達できないリスク |  |  |  | p.3-4-4
| 木質系バイオマスボイラーは負荷追従性が低いため、負荷の変動に応じて出力を上下させると不完全燃焼や故障が発生するリスク |  |  |  | p.3-4-4
チェック
チェック
チェック
チェック

## バイオマス熱利用事業（湿潤バイオマス）
〔売電・売熱事業〕バイオマス熱利用事業（湿潤バイオマス）
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。
| ②想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ③売熱単価 |  |  | 円/GJ |  | 本補助事業で導入する設備で熱供給する熱販売単価（円/GJ）を入力してください.
| ④補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑤補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑥イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「④補助対象経費支出予定額-⑤補助金所要額」の数値は、自動で出力されます。入力は不要です。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業費を含めてください。
| ⑦年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑧本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑧ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑨-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑧ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑨-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑧ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑨-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑧ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑨-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑧ |  | ⑨-1)～⑨-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。バイオマス燃料製造設備を導入する場合は当該事業の燃料調達費を含めてください。バイオマス燃料製造設備を導入せず燃料調達する場合は、その経費も含めてください。
| ⑩電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 必要な量の原料が調達できないリスク |  |  |  | p.3-4-4
チェック
チェック
チェック

## 地熱（温泉熱）利用事業
〔売電・売熱事業〕地熱（温泉熱）利用事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。
| ②想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ③売熱単価 |  |  | 円/GJ |  | 本補助事業で導入する設備で熱供給する熱販売単価（円/GJ）を入力してください.
| ④補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑤補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑥イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「④補助対象経費支出予定額-⑤補助金所要額」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑦年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑧本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑧ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑨-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑧ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑨-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑧ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑨-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑧ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑨-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑧ |  | ⑨-1)～⑨-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑩電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 地熱資源の減衰等の懸念により調査・手続の長期化、合意形成ができないことによる事業化断念となるリスク |  |  |  | p.3-5-4
| 地熱資源の減衰リスク |  |  |  | p.3-5-4
チェック
チェック
チェック
チェック

## 地中熱利用事業
〔売電・売熱事業〕地中熱利用事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。
| ②想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ③売熱単価 |  |  | 円/GJ |  | 本補助事業で導入する設備で熱供給する熱販売単価（円/GJ）を入力してください.
| ④補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑤補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑥イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「④補助対象経費支出予定額-⑤補助金所要額」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑦年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑧本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑧ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑨-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑧ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑨-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑧ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑨-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑧ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑨-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑧ |  | ⑨-1)～⑨-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑩電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 取水した地下水に有害物質が含まれる場合、水質汚濁防止法に抵触するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-6-4
| 十分に採熱できないリスク(※注２) |  |  |  | p.3-6-4
| 配管内にスケールが付着して、取水熱量が低下（停止）するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-6-4
※注1 オープンループ方式の場合。
※注2 クローズドループ方式の場合。
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック

## 温度差エネルギー熱利用事業
〔売電・売熱事業〕温度差エネルギー熱利用事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①システム容量 |  |  | kW |  | 本補助事業で導入する設備のシステム容量（kW）を入力してください。
| ②想定年間稼働時間 |  |  | 時間 |  | 本補助事業で導入する設備を稼働させる想定年間稼働時間を入力してください。
| ③売熱単価 |  |  | 円/GJ |  | 本補助事業で導入する設備で熱供給する熱販売単価（円/GJ）を入力してください.
| ④補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ⑤補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑥イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「④補助対象経費支出予定額-⑤補助金所要額」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑦年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑧本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑨本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑧ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑨-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑧ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑨-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑧ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑨-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑧ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑨-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑧ |  | ⑨-1)～⑨-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑩電気・熱以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 採取した熱源に有害物質が含まれる場合、水質汚濁防止法等に抵触するリスク |  |  |  | p.3-7-4
| 雨水が合流して短期的に採熱量が減少するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-7-4
| 下水管内水位が低下して、短期的に採熱量が減少するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-7-4
| 下水流量が減少するリスク（長期的に採熱量が減少するリスク）(※注１) |  |  |  | p.3-7-4
| 河川水、海水、湖水、下水等の資源の減衰リスク |  |  |  | p.3-7-4
| 劣化した下水管からの水漏れにより採熱量が減少するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-7-4
| 河川水、海水、湖水、下水等の熱源となる資源により、熱交換器やその他機器が腐食、スケールの付着等により熱供給量が低下するリスク |  |  |  | p.3-7-4
※注1 下水熱利用の場合。
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック

## 雪氷熱利用事業
〔売電・売熱事業〕雪氷熱利用事業
様式第１（別紙１０） 事業性評価様式
：入力セル
：自動出力セル
1. 収益性に係る項目
| 項目 |  | 入力値 | 単位 | 入力値に対する補足説明 | 項目説明
| ①雪氷冷熱事業による収入 |  |  | 千円/年 |  | 雪氷冷熱事業による年間の収入を入力してください。
| ②雪氷貯蔵量 |  |  | ｔ |  | 本補助事業で導入する貯蔵庫に貯蔵する年間の雪氷量を入力してください。
| ③補助対象経費支出予定額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（４）補助対象経費支出予定額」を入力してください。
| ④補助金所要額 |  |  | 千円 |  | 別紙４経費内訳の「（８）補助金所要額」を入力してください。
| ⑤イニシャルコスト |  | 0 | 千円 |  | 「③補助対象経費支出予定額-④補助金所要額」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑥年間の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/年 |  | 「⑧本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト/⑦本補助事業で導入する設備の使用期間」の数値が自動で出力されます。入力は不要です。
| ⑦本補助事業で導入する設備の使用期間 |  |  | 年 |  | 本補助事業で導入する設備の使用期間を入力してください。
| ⑧本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるランニングコスト |  | 0 | 千円/⑦ |  | (a)の項目の合計値が自動で出力されます。入力は不要です。
| (a) | ⑧-1)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される保守点検費 |  | 千円/⑦ |  | 定期または不定期な設備の点検に係る人員の人件費を入力してください。なお、点検を外部委託する場合は、外部委託費を入力してください。
|  | ⑧-2)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定される設備等に係る部品等の交換費 |  | 千円/⑦ |  | 設備の点検、故障等の際に必要となる、又は交換する部品等の費用を入力してください。外部委託費等に含める場合はその旨を「入力値に対する補足説明」に記載してください。
|  | ⑧-3)本補助事業で導入する設備の使用期間終了後の想定される撤去費 |  | 千円/⑦ |  | 本補助事業終了時に想定される撤去費用を入力してください。
|  | ⑧-4)本補助事業で導入する設備の使用期間中の想定されるその他費用 |  | 千円/⑦ |  | ⑧-1)～⑧-3)に該当しない項目があれば、当欄に数値を入力してください。
| ⑨雪氷冷熱事業以外の収入 |  |  | 千円/年 |  | 売電・売熱以外で本事業で見込まれる収入がある場合は入力してください。
2. 事業継続性に係る項目
| 設備導入者向けマニュアル（案）における重大リスク項目と参照先 |  |  |  |  | 重大リスクへの対策を実施、又は検討している場合は下記□にチェックしてください。 | 項目に示すリスクに該当せず、リスク対策の実施等が不要の場合は、その理由を記入してください。
| 契約更新時の料金単価下落リスク |  |  |  | p.2-2-4
| 十分なエネルギー需要を確保できないリスク |  |  |  | p.2-2-4
| 必要な量の雪が調達できないリスク |  |  |  | p.3-8-4
| 融解とともに雪の形状の変化や雪溜まりにより、融解水の排水を阻害するリスク(※注１) |  |  |  | p.3-8-4
| 雪の融雪変化によるパイプとの空隙の形成によって、時間とともに熱交換が困難となるため、融解水からの熱交換のみが行われることになり、熱効率が悪くなるリスク(※注２) |  |  |  | p.3-8-4
| 配管及び熱交換器等がごみ等の不純物の付着により熱供給量が低下するリスク |  |  |  | p.3-8-4
| 異常気象等により熱源となる雪の量が減衰するリスク |  |  |  | p.3-8-4
※注1 自然対流式の場合。
※注2 冷水循環式の場合。
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック
チェック